关于栾川县8座退出类电站的情况说明

- 根据水利部办公厅《关于加强黄河流域小水电清理整改验收销号工作的通知》工作要求，现对栾川县8座退出类电站情况说明如下：

- 一、基本情况

- 根据整改工作要求，栾川县涉及整改电站共13座，其中整改类5座，退出类8座，分别为赤土店水电站、黄石砭水电站、平凉河水电站、潘氏沟水电站、唐家庄水电站、肖疙瘩水电站、酒店水电站、鸭石水电站，总装机666 kW。这些电站中大多建成于1975年至2004年期间（1975年至1978年5座，1984年1座，2000年至2004年2座），其中，4座为集体所有，4座为个体所有。

- 二、整改情况

- 在整改工作期间，我县对退出类8座电站进行了整改，电站厂房内机电设备全部拆除移出厂房，拆除渠首坝6座，填埋或拆除渠道8座，拆除厂房3座，保留渠首坝1座（2水电站共用1个渠首坝），保留厂房5座。

- 三、销号条件对照情况

- （1）已按照整改确定停产时间停产，相关设施均已拆除到位，相应生态修复措施已落实到位；

- （2）该8座水电站不涉及防洪、灌溉、供水等综合利用功能；

- （3）保留的大坝为平凉河水库大坝，已按照水库运行管理规定，明确管理机构，落实管理责任；保留的厂房5座厂房中，4座为集体所有，1座为个体所有，均已明确管理机构，落实管理责任；

- （4）该8座退出类水电站无信访隐患，不存在社会风险。

- 四、意见建议

- 该8座电站均符合验收销号条件，可以组织验收销号。

- 2024年4月24日