关于2024年7月18日栾川县自来水有限公司栾川县东部片区供排水一体化工程环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，拟对《栾川县自来水有限公司栾川县东部片区供排水一体化工程》环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局。公示期为：2024年7月18日－2024年7月24日。

联系电话：0379-60330069

通讯地址：栾川县钼都路（471500）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》有关规定，自公示起五日内，申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

接收听证申请的地址和时间：伏牛中路栾川县政务服务大厅生态环境局窗口；时间：周一至周五，上午9：00-12：00，下午13：00-17：00，法定节假日按国家和栾川县有关规定执行。

洛阳市生态环境局栾川分局

二〇二四年七月十八日

# 拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栾川县东部片区供排水一体化工程 | 栾川县东部片区，主要包括合峪镇、潭头镇、秋扒乡、白土 镇、狮子庙 | 栾川县自来水有限公司 | 河南冠宇环保科技有限公司 | 该项目位于洛阳市栾川县东部片区，主要包括合峪镇、潭头镇、秋扒乡、白土镇、狮子庙5个镇，本项目为自来水厂建设项目，主要建设内容包括污水处理主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程总投资45165.82万元，其中环保投资2048万元。 | - 营运期环境影响评价结论 （一）废气 - 本项目无废气产生。 - （二 ）废水 - 水厂净水过程中产生的排泥水包括沉淀池排泥水和滤池的反冲洗废水，根据《净水厂排泥水及其污泥的处置》，排泥水排入废水回收池进行沉淀处理，处理后作为原水回用于生产。项目各个水厂生活污水，经化粪池处理后回用于厂区绿化。 - （三）噪声 - 运营期噪声源主要为水泵、风机等设备运行时产生的噪声，水泵、风机均在室内，且选用低噪声设备，项目运营时，各水厂厂界昼夜间噪声贡献值满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此项目运营产生的噪声对周围环境敏感点影响较小。 - （四）固体废物 - 本项目固废主要为污泥、废滤料和生活垃圾。1,、污泥在厂区暂存间进行贮存，之后采用运输罐车送运至垃圾填埋场进行卫生填埋。2、废滤料运送至垃圾填埋场进行卫生填埋/3、生活垃圾经过垃圾桶袋装收集后，运至乡镇垃圾收集池，由乡镇环卫部门统一清运。 |  |